## Calibration
Dose (cGy) | 0 |  |  | 50 |  |  | 100
Serial Number | Sensitivity | PMT Counts | Serial Number | Sensitivity | PMT Counts | Serial Number | Sensitivity | Pre-read (PMT Counts) | PMT Counts
DN08354188P | 0.83 | 1925 | DN09269390S | 0.92 | 38056 | DN098024036 | 0.98 | 1558 | 77227
DN08354188P | 0.83 | 1931 | DN09269390S | 0.92 | 38572 | DN098024036 | 0.98 | 1557 | 77045
DN08354188P | 0.83 | 1869 | DN09269390S | 0.92 | 38153 | DN098024036 | 0.98 | 1554 | 77429
DN08354188P | 0.83 | 1822 | DN09269390S | 0.92 | 38318 | DN101020040 | 1.01 | 1593 | 72714
DN08941754N | 0.89 | 708 | DN08844099L | 0.88 | 37500 | DN101020040 | 1.01 | 1473 | 76238
DN08941754N | 0.89 | 763 | DN08844099L | 0.88 | 37965 | DN101020040 | 1.01 | 1566 | 76220
DN08941754N | 0.89 | 658 | DN08844099L | 0.88 | 37778 | DN101020040 | 1.01 | 1564 | 76160
DN08941754N | 0.89 | 733 | DB09500515T | 0.95 | 41639 | DN101020040 | 1.01 | 1604 | 75836
DN09364284R | 0.93 | 978 | DB09500515T | 0.95 | 41674 | DN09269290U | 0.92 | 788 | 78895
DN09364284R | 0.93 | 995 | DB09500515T | 0.95 | 41159 | DN09269290U | 0.92 | 833 | 78111
DN09364284R | 0.93 | 962 | DB09500515T | 0.95 | 41379 | DN09269290U | 0.92 | 768 | 79501
[6 empty] | DN08360545T | 0.83 | 728 | 70057
| 200 |  |  | 300 |  | DN08360545T | 0.83 | 713 | 69709
Serial Number | Sensitivity | PMT Counts | Serial Number | Sensitivity | PMT Counts | DN08360545T | 0.83 | 738 | 69875
DN09702677O | 0.97 | 155882 | DN08092653P | 0.8 | 226191 | DN083541920 | 0.83 | 742 | 72371
DN09702677O | 0.97 | 155609 | DN08092653P | 0.8 | 226530 | DN083541920 | 0.83 | 777 | 72538
DN09702677O | 0.97 | 155801 | DN08092653P | 0.8 | 226317 | DN083541920 | 0.83 | 825 | 72204
DN09702677O | 0.97 | 154841 | DN08092653P | 0.8 | 226122 | DB08503029T | 0.85 | 5409 | 71621
DN09702696O | 0.97 | 135284 | DN08153699F | 0.81 | 219171 | DB08503029T | 0.85 | 5076 | 71401
DN09702696O | 0.97 | 135785 | DN08153699F | 0.81 | 219821 | DB08503029T | 0.85 | 5151 | 71137
DN09702696O | 0.97 | 135934 | DN08153699F | 0.81 | 221973 | DN09044495R | 0.9 | 3913 | 77374
DN08153739J | 0.81 | 135446 | DN08153699F | 0.81 | 220442 | DN09044495R | 0.9 | 4111 | 76428
DN08153739J | 0.81 | 136731 | DN08153699F | 0.81 | 217406 | DN09044495R | 0.9 | 4174 | 77432
DN08153739J | 0.81 | 136325 | DN09269429F | 0.92 | 252805 | DB08800561V | 0.88 | 12680 | 74256
DN08153739J | 0.81 | 136741 | DN09269429F | 0.92 | 251540 | DB08800561V | 0.88 | 12411 | 73802
|  |  | DN09269429F | 0.92 | 249446 | DB08800561V | 0.88 | 12182 | 71859
|  |  | DN09269429F | 0.92 | 251681 | DB08800561V | 0.88 | 12529 | 72448
| 400 |  |  |  |  | DB08803503U | 0.88 | 12532 | 74612
Serial Number | Sensitivity | PMT Counts |  |  |  | DB08803503U | 0.88 | 12616 | 75765
DN09269239I | 0.92 | 345320 |  |  |  | DB08803503U | 0.88 | 12375 | 74945
DN09269239I | 0.92 | 344148 |  |  |  | DB08700184W | 0.87 | 44074 | 78844
DN09269239I | 0.92 | 342838 |  |  |  | DB08700184W | 0.87 | 43817 | 79614
DN09269239I | 0.92 | 345957 |  |  |  | DB08700184W | 0.87 | 43554 | 79435
DN08844092Z | 0.88 | 327388 |  |  |  | DB08700184W | 0.87 | 43765 | 79733
DN08844092Z | 0.88 | 331099
DN08844092Z | 0.88 | 328985
DN08092698B | 0.8 | 304490
DN08092698B | 0.8 | 306106
DN08092698B | 0.8 | 304762
DN08092698B | 0.8 | 303991
DN08092698B | 0.8 | 306589

## Pattern
Right
[5 empty] | DB08701256S |  | Serial Number | Sensitivity | PMT Counts
[7 empty] | DB08701256S | 0.87 | 71827
[7 empty] | DB08701256S | 0.87 | 73112
[7 empty] | DB08701256S | 0.87 | 73550
[7 empty] | DB08701256S | 0.87 | 73196
|  | DN08429954K |  |  |  |  | DN08429954K | 0.84 | 135154
[7 empty] | DN08429954K | 0.84 | 133534
[7 empty] | DN08429954K | 0.84 | 132724
[6 empty] | Sup | DB082044510 | 0.82 | 129477
Inf |  |  | DB082044510 |  |  | Gantry | DB082044510 | 0.82 | 127235
Couch | [6 empty] | DB082044510 | 0.82 | 130637
|  |  |  | DN09044491Z |  |  | DB082044510 | 0.82 | 129631
[7 empty] | DB082044510 | 0.82 | 129364
[7 empty] | DN09044491Z | 0.9 | 159571
[7 empty] | DN09044491Z | 0.9 | 158682
[7 empty] | DN09044491Z | 0.9 | 161097
[7 empty] | DN09044491Z | 0.9 | 159926
[7 empty] | DN09707708M | 0.97 | 43455
[7 empty] | DN09707708M | 0.97 | 43126
[7 empty] | DN09707708M | 0.97 | 43479
DN09707708M
Left